Αθήνα/Athens: 6/10/2011                                                                       Αρ Πρωτ./Ref. Nr:  2878

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Πληροφορίες: Μπαρμπαλιά  Ελένη

Προς:

κ.  Γ. Κουτρουμάνη,

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κοιν:

-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου

-κ. Αν. Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-κ. Μ. Τιμοσίδη, Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-κ. Αθ. Δρέττα, Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

-Πρόεδρο και Μέλη ΣΥΣΠΥ

-κ. Ι. Βουδούρη, Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

-Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

-Γ.Σ.Ε.Ε.

-Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.

Θέμα: Προτάσεις επί του Παραρτήματος του άρθρο 15 «Πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα» του ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας

Κύριε Υπουργέ,

Το παρόν έγγραφο, αφορά στις προτάσεις μας επί του Παραρτήματος του άρθρου 15 του προαναφερθέντος Κανονισμού. Αυτό το Παράρτημα διαπιστώνουμε ότι αποτελεί πιστό αντίγραφο των δυσμενών ρυθμίσεων της πολυσυζητημένης εγκυκλίου με αριθ. 37 του ΙΚΑ που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων τρεις μήνες πριν στον αναπηρικό χώρο με αποκορύφωμα την κατάληψη των γραφείων της Διοίκησης του ΙΚΑ. Σας υπενθυμίζουμε ότι η εγκύκλιος 37 ανεστάλη για  βασικά ορθοπεδικά τεχνικά μέσα τα οποία τέθηκαν προς εξέταση σε Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε στο ΙΚΑ με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.ΑμεΑ.

Για αυτά τα είδη ανεστάλη η προαναφερθείσα εγκύκλιος μέχρι νεωτέρας. Η Ε.Σ.ΑμεΑ απέστειλε τις εμπεριστατωμένες προτάσεις της στις 9-9-2011 προς τη Διοίκηση του ΙΚΑ. Η  Ε.Σ.ΑμεΑ. υπήρξε συνεπής στην κατάθεση των προτάσεων της και παρόλο που οι προτάσεις αυτές  κοινοποιήθηκαν στο γραφείο σας και στο γραφείο της κ. Αθ. Δρέττα  που προεδρεύει στο ΣΥΣΠΥ, διαπιστώνουμε ότι στο Παράρτημα αυτό διατηρούνται οι άδικες ρυθμίσεις της αρχικής εγκυκλίου 37 του ΙΚΑ.

Στις προτάσεις που ακολουθούν αναφερόμαστε σε βασικά ορθοπεδικά - ορθωτικά μέσα τεχνητά μέλη που βασίζονται σε εμπεριστατωμένη μελέτη επί των τεχνικών προδιαγραφών τους για τον καθορισμό των τιμών τους και γενικά των προϋποθέσεων και κριτηρίων τους.

Επίσης παραθέτουμε νέες προτάσεις που αφορούν π.χ. στην χορήγηση ανταλλακτικών με συγκεκριμένες χρονικές προϋποθέσεις. Κάποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν αφορούν στην παράδοση χορηγούμενων μέσων σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου υπό ορισμένες προϋποθέσεις (καλή κατάσταση του επιστραφέντος μέσου). Τέτοιου είδους προτάσεις σκοπό έχουν την ορθολογική χρήση και αξιοποίηση δημόσιων πόρων.

Με αυτές τις προτάσεις μας, προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τις αρχές της διαφάνειας και της ποιότητας των χορηγούμενων ειδών από το ΙΚΑ, γι’ αυτό θα θέλαμε να εξετάσετε την πρόταση που παραθέτουμε στην τελευταία παρ. του κειμένου και αφορά στο Διεθνές Σήμα Πιστοποίησης SE-ISO ή TUV NORD group και το Ευρωπαϊκό Σήμα Πιστοποίησης CE

Ακολουθεί το Κείμενο προτάσεων για τον Κανονισμό Παροχών Ορθοπεδικών-Ορθωτικών Μέσων, Τεχνητών Μελών.

Αναπηρικά αμαξίδια:

- Απλό αναπηρικό αμαξίδιο, πτυσσόμενο, μεταλλικής κατασκευής με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια, φουσκωτές ή συμπαγείς ρόδες εμπρός 6”,7” η 8” ιντσών, μεγάλες φουσκωτές ρόδες ή συμπαγείς ρόδες πίσω 24” προσθαφαιρούμενες, . Με φρένα, λαβές ώθησης.

Ικανότητα μεταφοράς έως 120 Kg.

- Ειδικού τύπου αναπηρικό αμαξίδιο με επένδυση, μεταλλικής κατασκευής, πτυσσόμενο, μπουκάλες ρύθμισης κλίσης πλάτης, προσθαφαιρούμενα ανακλινόμενα  υποπόδια ρυθμιζόμενου ύψους, προσθαφαιρούμενα ρυθμιζόμενα σε ύψος πλαϊνά, μεγάλες φουσκωτές ρόδες πίσω  24”, φουσκωτές ρόδες εμπρός 6”,7” η 8” ιντσών, φρένα και δεύτερο ζεύγος φρένων συνοδού, λαβές ώθησης. Ικανότητα μεταφοράς έως 120 Kg.

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως   βαριά κατακλιμένους -Τετραπληγία – Σκολίωση άνω των 45% ή μεγάλη δυσμορφία θα παρέχονται επιπλέον από το ασφαλιστικό ταμείο τα ακόλουθα:

α) Κάθισμα                                                                                                                                                          β) Βάση                                                                                                                                                        γ) Ειδικό κάθισμα με τρίγωνο απαγωγείς ισχίων                                                                                               δ) Κάθισμα από ειδικό ελαφρύ υλικό και τροχήλατη  βάση

- Ειδικού τύπου αναπηρικό αμαξίδιο ενισχυμένο, σταθερού σκελετού, με μπουκάλα ρύθμισης γωνίας καθίσματος, μπουκάλα ρύθμισης κλίσης της πλάτης, ανατομικό αφρώδης κάθισμα και πλάτη, προσκέφαλο, φρένα, προσθαφαιρούμενα – ανακλινόμενα υποπόδια με στήριγμα γάμπας και ρύθμιση ύψους, προσθαφαιρούμενα ρυθμιζόμενα σε ύψος πλαϊνά, αντιανατρεπτικοί τροχοί, μεγάλες 24 “ η μικρές 12” φουσκωτές ρόδες πίσω  (οι μικρές πρέπει να συνοδεύονται με φρένα συνοδού),  φουσκωτές ρόδες εμπρός 6”,7” η 8”, λαβές ώθησης. Χορηγείται σε τετραπληγίες και σε παραπληγικούς που δεν δικαιούνται αμαξίδια τύπου 4 και 5.

Δύναται να φέρει :                                                                                                                                        α) πλαϊνά στηρίγματα στήθους                                                                                                                   β) διαχωριστικό σκελών

γ) γιλέκο ασφαλείας

δ)τραπέζι εργασίας με αποσπώμενη βάση

- Ελαφρού τύπου αναπηρικό αμαξίδιο με σκελετό σταθερό η πτυσσόμενο από ελαφρύ κράμα (αλουμινίου η τιτάνιο η μαγνήσιο). Ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους, ρυθμιζόμενη κλίση γωνίας καθίσματος, προσθαφαιρούμενους οπίσθιους τροχούς 24” η 26”, ρύθμιση κέντρων στους εμπρός τροχούς, προσθαφαιρούμενα η σταθερά υποπόδια, προσθαφαιρούμενα η ανακλινόμενα η σταθερά πλαϊνά. Ανώτατο βάρος αμαξιδίου χωρίς οπίσθιους τροχούς 12 Kg. Ικανότητα μεταφοράς έως 120kg.

- Ηλικία 18 και άνω

- Μορφή Αναπηρίας (Παραπληγία)

- Πνευματική Ικανότητα

- Φυσιολογικές Αντιδράσεις όρασης, ακοής

- Ελαφρού τύπου αναπηρικό αμαξίδιο ενεργητικότητας-επί παραγγελία                                                                     Ελαφρού τύπου αναπηρικό αμαξίδιο με σκελετό σταθερό η πτυσσόμενο από ελαφρύ κράμα (αλουμινίου η τιτάνιο η μαγνήσιο). Ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους, ρυθμιζόμενη κλίση γωνίας καθίσματος, προσθαφαιρούμενους οπίσθιους τροχούς 24” η 26”, ρύθμιση κέντρων στους εμπρός τροχούς, προσθαφαιρούμενα η σταθερά υποπόδια, προσθαφαιρούμενα η ανακλινόμενα η σταθερά πλαϊνά. Ανώτατο βάρος αμαξιδίου χωρίς οπίσθιους τροχούς έως 8 Kg. Ικανότητα μεταφοράς έως 120kg.

Α) Περιγραφή φόρμας παραγγελίας της κατασκευάστριας εταιρίας :

- Ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου με τον αριθμό μητρώου του

- Serial number και τύπος αμαξιδίου

- Ημερομηνία κατασκευής η οποία θα πρέπει να είναι μετά την γνωμάτευση και την πρωτοβάθμια επιτροπή

- Διαστάσεις και εξαρτήματα που τοποθετήθηκαν στο αμαξίδιο

- Υλικό κατασκευής

- Πρωτότυπη σφραγίδα της κατασκευάστριας εταιρίας

- Δελτίο  αποστολής της κατασκευάστριας εταιρίας που να συνοδεύει το προϊόν και την φόρμα παραγγελίας

- Όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις της κατασκευάστριας εταιρίας

- Στην επιτροπή καταλληλότητας θα πρέπει ο ασφαλισμένος να πηγαίνει με το αμαξίδιο επί παραγγελία και η επιτροπή να ελέγχει την ορθή εκτέλεση της φόρμας παραγγελίας

- Το χρώμα του αμαξιδίου

Β) Η απόδοση του θα γίνεται με την μορφή τριών προσφορών για την   διασφάλιση της κατώτατης τιμής χωρίς να τίθεται πλαφόν από το ταμείο του ΙΚΑ.

Γ) Ενεργητικότητα Παραπληγικού (Απαραίτητες Προϋποθέσεις: Ηλικία από 18 ετών και άνω-βάρος έως 120 kg)

Δ) Δραστηριότητα:

  - μαθητής-φοιτητής

  - συνδικαλιστική δράση (βεβαίωση από Α/θμιο Σωματείο, Β/θμια Ομοσπονδία που ανήκουν στην Ε.Σ.Α.μεΑ.)

  - Πολιτιστικές δραστηριότητες

  - Αθλητικές δραστηριότητες

  - Εργασία

  - Κάτοχος-χρήστης  Αυτοκινήτου

- Παιδικό αναπηρικό αμαξίδιο με πτυσσόμενη η σταθερή βάση, εξωτερικού η εσωτερικού χώρου, με κλίση πλάτης και γωνία καθίσματος, μαλακό υλικό καθίσματος και πλάτης, ρυθμιζόμενο σε κλίση και ύψος υποποδίου. Δύναται να φέρει στήριγμα κεφαλής, διαχωριστικό σκελών, γιλέκο ασφαλείας και τραπέζι εργασίας.                                                                                                   	                                                                         
Για παιδιά έως 16 ετών.                                                                                                                             Εάν χορηγηθεί το παιδικό αναπηρικό η το ειδικού τύπου ενισχυμένο να μην δικαιούται παράλληλα το κάθισμα από ελαφρύ υλικό και την βάση αυτού.     Να έχουν επίσης το δικαίωμα επιλογής σε                                                                          α) παιδικό

β) ειδικού τύπου                                                                                                                                                              γ) ελαφρού τύπου                                                                                                                                             δ) ελαφρού τύπου επί παραγγελία

Σημ: Παιδιά από 16 ετών και άνω να έχουν το δικαίωμα επιλογής σε αμαξίδιο σύμφωνα με την υπόδειξη του θεράποντα ιατρού.

- Ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο απλό, σταθερού η πτυσσόμενου σκελετού, με δύο μοτέρ 24V το καθένα και τουλάχιστον 200 Watt το καθένα, δύο μπαταρίες μολύβδου 12V η καθεμία και τουλάχιστον 30Αh η καθεμία, ταχύτητα τουλάχιστον 7,5 Km/H, αυτονομία τουλάχιστον 20 Km,  μεταφορική ικανότητα έως 100 Kg, αναρριχητική ικανότητα τουλάχιστον 12°, μηχανισμός κατεύθυνσης με φωτεινές ενδείξεις τάσης μπαταρίας και ταχύτητας, joystick  και πλήκτρα εναλλαγής ταχύτητας και κόρνας, προσθαφαιρούμενα ρυθμιζόμενα σε ύψος υποπόδια, προσθαφαιρούμενα η ανακλινόμενα πλαϊνά, αντιανατρεπτικοί τροχοί, φορτιστής.

Εκτός εγγύησης αναλώσιμα υλικά όπως α) Μπαταρίες β) Ελαστικά – Αεροθάλαμοι γ) Φορτιστής δ) ταπετσαρίες

- Ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο ενισχυμένο σταθερού σκελετού, με ένα η δύο Μοτέρ 24V το καθένα και τουλάχιστον 600 Watt στο σύνολο, δύο μπαταρίες μολύβδου 12V  η καθεμία και τουλάχιστον 55Ah η καθεμία, τουλάχιστον  δυο αμορτισέρ απορρόφησης  κραδασμών,  μηχανισμός κατεύθυνσης με joystick η τιμόνι όπου να εμφανίζονται φωτεινές ενδείξεις ταχύτητας, τάσης μπαταρίας, πλήκτρα κόρνας, φώτων, εναλλαγή   ταχύτητας, ειδικό ανατομικό κάθισμα με σταθερή σκληρή πλάτη  ρυθμιζόμενη σε κλίση, φώτα, φλάς, κόρνα, ταχύτητα, μεγαλύτερη των 10 Km/H αυτονομία τουλάχιστον 35 Km/H, μεταφορική ικανότητα 120 Kg, αναρριχητική  μεγαλύτερη των 15°, προσθαφαιρούμενα η ανακλινόμενα πλαϊνά, αντιανατρεπτικοί  τροχοί, φορτιστής.

- Ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο ενισχυμένο, ενεργητικού τύπου επί παραγγελία

Όπως το ενισχυμένο + επιλογή από κάτωθι λειτουργίες όπου έχει ανάγκη

α) Μηχανισμός κατεύθυνσης με το πιγούνι η το στόμα (τετραπληγία)

β) Ηλεκτροκίνητα υποπόδια

γ) Ηλεκτρική  πλάτη

δ) Ηλεκτρική γωνία καθίσματος

ε) Μηχανικά ανακλινόμενα υποπόδια

ζ) Ηλεκτρική ανύψωση καθ’ ύψος                                                            
          η) Ηλεκτρική ορθοστάτιση

Να δικαιούται ο χρήστης σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό  να επιλέξει μεταξύ ηλεκτροκίνητου ή scooter

Να κατατεθούν στις τεχνικές υπηρεσίες Διάγνωση και Εντοπισμός Βλαβών

Όλοι οι κάτοχοι αμαξιδίων θα έχουν δικαίωμα αλλαγής στην 5ετία με την προϋπόθεση μετά την πάροδο του δευτέρου έτους το ασφαλιστικό ταμείο να καλύπτει τα ανταλλακτικά. Αν κάποιος παραπληγικός αλλάξει αμαξίδιο για δεύτερη φορά, να έχει το δικαίωμα να κρατήσει το παλιό αμαξίδιο χωρίς να ισχύει ο όρος «ολοσχερή καταστροφή». Επίσης εάν ο ασφαλισμένος έχει στην κατοχή του αμαξίδιο άνω των 8 ετών, να του παρέχεται το δικαίωμα να του χορηγήσει το ταμείο καινούργιο χωρίς να παραδώσει το προηγούμενο.

Επιστροφή Αμαξιδίου

Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου εντός 5ετίας από την χορήγηση του αμαξιδίου, θα ελέγχεται η καρτέλα του ασφαλισμένου από την αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α και θα επιστέφεται το αμαξίδιο. Στη συνέχεια θα ελέγχεται για την καταλληλότητα του και θα μεταβιβάζεται σε νοσοκομεία ή κέντρα αποκατάστασης.

Όλοι οι τύποι αναπηρικών αμαξιδίων πρέπει να φέρουν:

- Εγγύηση 4 έτη

- Βεβαίωση για service- ανταλλακτικά 10 έτη

- Serial number «κτυπημένο»

- CE

- Εγχειρίδιο λειτουργίας

- Βεβαίωση εκπαίδευσης στη χρήση από τον προμηθευτή μόνο για τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια

- Βεβαίωση του προμηθευτή για το υλικό κατασκευής του ελαφρού τύπου αναπηρικού αμαξιδίου.

Οι τετραπληγικοί να δικαιούνται δύο είδη αμαξιδίου.( το ηλεκτρονικό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και αμαξίδιο ανάλογα με την υπόδειξη του θεράποντα ιατρού).

Ορθοστάτες

Οι περιγραφές 1 και 2 όπως αναφέρονται και στην εγκύκλιο του Ι.Κ.Α παραμένουν όπως έχουν.

Περιγραφή 3:

Ορθοστάτης ειδικός ανακλινόμενος από 0-90° με τροχήλατη βάση, μηχανισμός ανάκλισης από ηλεκτρική μπουκάλα 24V έως 120 Kg, ενσύρματο χειριστήριο, 2 μπαταρίες μολύβδου 12V η καθεμία, φορτιστής, προσθαφαιρούμενο τραπέζι εργοθεραπείας, διαχωριστικό σκελών, ιμάντες πρόσδεσης θώρακος στηρίγματα φτερνών. Με την προσθήκη χορήγησης και στους παραπληγικούς.

Ηλεκτρικός γερανός μεταφοράς- ανύψωσης

Γερανός με 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φορτιστή, ενσύρματο χειριστήριο, 24Volt μοτέρ με ικανότητα ανύψωσης έως 160 Kg,δίκτυ μεταφοράς τεσσάρων σημείων, τροχήλατη βάση με ποδόφρενα.

Ο γερανός πρέπει να φέρει :

- Εγγύηση σκελετού 10 χρόνια

- Μοτέρ  3 χρόνια εγγύηση

- Μπαταρίες 1 χρόνο εγγύηση

- Δίκτυ 2 χρόνια  εγγύηση

- Ηλεκτρονική 2 χρόνια εγγύηση

- Serial number

- CE

- Βεβαίωση για service – ανταλλακτικά 10 χρόνια

- Εγχειρίδιο λειτουργίας

Χορηγείται σε άτομα με τετραπληγία μετά από γνωμάτευση θεράποντα ιατρού ειδικότητος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ Α.Υ.Ε όπως και σε άτομα με παραπληγία τα οποία είναι κλινήρη ή άνω των 70 ετών με βεβαίωση από θεράποντα ιατρό.

Ειδικό ηλεκτρονικό ποδήλατο

Ειδικό ηλεκτρονικό ποδήλατο παραπληγίας η τετραπληγίας με πολλαπλό συνεχή αντισπασμικό έλεγχο, ηλεκτρονικό χειριστήριο η οθόνη με φωτεινές ενδείξεις των λειτουργιών του, βάσεις και ιμάντες προσδέσεις του ποδηλάτου προς το αμαξίδιο.

Μετά από γνωμάτευση ιατρού θα χορηγούνται θήκες στήριξης των ποδοκνημικών ή γάντια άνω άκρων για άτομα με τετραπληγία.

Η περιγραφή ‘μεταλλικής κατασκευής βάρους 30kg’ αναφέρεται σε συγκεκριμένο προϊόν που διατίθεται στην αγορά. Θα πρέπει να διαγραφεί.

Ειδικό μηχάνημα ορθοστάτισης και βάδισης απλό ή με ενσωματωμένες υδραυλικές μπουκάλες υψηλής πίεσης

Όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο του ΙΚΑ, η τιμή του όμως πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε ο ασφαλισμένος να μην επιβαρύνεται με επιπλέον έξοδα. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει βεβαίωση από τον συνταγογραφούντα για την αναγκαιότητα και για τη πλήρη και σωστή χρήση από τον χρήστη.

Επίσης χρήζει διευκρινιστικής ερμηνεία για την έκπτωση στους μηροκνημοποδικούς και κνημοποδικούς κηδεμόνες, επί μέτρο (πρόπλασμα) , που αποτελούν βασικά είδη- βοηθήματα αποκατάστασης απαραίτητα τόσο σε νέους όσο και σε παλιούς χρήστες αποτελώντας το πλέον κύριο υποστηρικτικό μηχάνημα προκειμένου να ορθοστατίσουν και να βαδίσουν.

Σε περίπτωση  που χορηγούνται μηροκνημοποδικοί και κνημοποδικοί κηδεμόνες να εξετάζονται από ιατρό εάν έχουν το  δικαίωμα και σε άλλου είδους Ορθοστάτη.

Ειδικό παιδικό κάθισμα για μπάνιο- WC

Αλλαγή σε ειδικό κάθισμα για μπάνιο –WC παιδιών και ενηλίκων.

Περιπατητούρες

Όπως αναφέρονται στο Παράρτημα και στην εγκύκλιο για τις περιγραφές 10,12, 13 με την συμπλήρωση στην περιγραφή 11, τροχήλατη περιπατητούρα, πτυσσόμενη με φουσκωτούς τροχούς, φρένα και χειρόφρενα, καλάθι και δίσκο.

Νοσοκομειακό κρεβάτι χειροκίνητο, τροχήλατο

Νοσοκομειακή κλίνη με πλαϊνά στηρίγματα (ζεύγος), αναρτήρα για έλξη, ρόδες με φρένα (4 τεμ.), στρώμα αφρολέξ, μανιβέλα για ανάκλιση πλάτης – ποδιών

Σε παθήσεις όπως αναφέρει η εγκύκλιος.

Συμπληρωματικό πρέπει να προστεθεί και:

Νοσοκομειακό κρεβάτι με μοτέρ ηλεκτρικής ανύψωσης καθ’ ύψους  έως 135 Kg, μοτέρ ηλεκτρικής ανάκλησης πλάτης και  ποδιών, ενσύρματο χειριστήριο, 2 μπαταρίες έκτακτης λειτουργίας, ηλεκτρικών εντολών, 2 μετώπες (κεφάλι – πόδια) με ξύλινη επένδυση, πλαϊνά στηρίγματα (ζεύγος)  από ξύλο, σομιέ από ξύλο, αναρτήρα για έλξη, 4 ρόδες με ποδόφρενα, στρώμα αφρολέξ με κάλυμμα.

Μόνο για πιστοποιημένους κλινήρης ασθενείς για την αυτόνομη διαβίωσής τους.

Μαξιλάρια

Στο μαξιλάρι με αέρα θα πρέπει να τονιστεί να έχουν βαλβίδα εισαγωγής αέρα και τρόμπα (από μία τουλάχιστον έως τέσσερις βαλβίδες) για ανεξάρτητη κατανομή των πιέσεων.

Τεχνητά μέλη κάτω άκρων

Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη πινάκων με τα μέρη (εξαρτήματα) που απαρτίζουν τις κατασκευές όπου να σημειώνονται μετά από μελέτη τα απαιτούμενα εξειδικευμένα μέρη της πρόθεσης και να αιτιολογηθούν. Οι πίνακες να καταρτιστούν από ειδικούς ιατρούς ,να δίνονται από τα υποκαταστήματα και τους κατασκευαστές στους ασφαλισμένους προκειμένου να οριοθετηθούν οι προδιαγραφές. Τα ανταλλακτικά των τεχνητών μελών το ταμείο πρέπει να τα χορηγεί από το 2 έτος και μετά. Να καταργηθεί το 25% της συμμετοχής του ασφαλισμένου (για τεχνητά μέλη και ανταλλακτικά).

Προϋποθέσεις Χρηστών:

- Ηλικία

- Ενεργητικότητα

- Βάρος

- Κοινωνική και Εργασιακή δραστηριότητα

Η εταιρία θα πρέπει να προσφέρει:

- εγγύηση καλής λειτουργίας για 4 έτη

- κάλυψη ανταλλακτικών- service για 10 έτη

- αναφορά στο υλικό του άξονα π.χ. τιτάνιο

- αναφορά στο υλικό των σφικτήρων π.χ. ατσάλι

- αναφορά στο αφρώδες υλικό

- αναφορά στο υλικό του αντάπτορα-συνδέσμου π.χ. αλουμίνιο

- κάλτσα σιλικόνης

- δυναμικό πέλμα

Επίσης οι θήκες από ρητίνη, carbon κτλ. θα πρέπει να φέρουν:

- Πιστοποίηση CE

- Serial number

- Όνομα Ασθενούς

- Υπογραφή τεχνικού

Όλα τα ορθοπεδικά είδη να έχουν στην κατοχή τους από τις εταιρίες κατασκευής Διεθνές Σήμα Πιστοποίησης SE-ISO ή TUV NORD group και το Ευρωπαϊκό Σήμα Πιστοποίησης CE

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί και στην απόδοση του ποσού για την αγορά ορθοπεδικού υλικού από τον Οργανισμό. Συγκεκριμένα, να δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να αγοράσει είδος αποκατάστασης το οποίο να υπερβαίνει το ποσό που καλύπτει το ασφαλιστικό ταμείο και την διαφορά του τιμολογίου να μπορεί με βεβαίωση να την υποβάλλει στην φορολογική του δήλωση. Η ίδια διαδικασία να ισχύει και για αγορές μέσω διαδικτύου (internet) με ευθύνη του ασφαλισμένου.

Κύριε Υπουργέ,

Οι ανωτέρω προτάσεις μας χρήζουν αναλυτικής παρουσίασης από τους εκπροσώπους μας σε εσάς στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας και στα μέλη των Δ.Σ. του ΣΥΣΠΥ και Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Γι’ αυτό ζητούμε  κοινή συνάντηση η οποία αναμένουμε να οριστεί το συντομότερο δυνατό.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                            ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ